ZESTAWIENIE WODOMIERZY DO WYMIANY

| L.p. | Adres | Liczba wodomierzy ogółem [szt.] | w tym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Liczba wodomierzy - Zimna woda [szt.] |  | Liczba wodomierzy - Ciepła woda [szt.] |  |
|  |  |  | wymiana | montaż | wymiana | montaż |
|  | 3 Maja 13 | 18 | 11 | 7 | - | - |
|  | Żwirki i Wigury 5 | 8 | 5 | 3 | - | - |
|  | Żwirki i Wigury 3 | 8 | 4 | 4 | - | - |
|  | Mickiewicza 29C | 27 | 17 | 10 | - | - |
|  | Mickiewicza 116 | 40 | 16 | 4 | 17 | 3 |
|  | Mickiewicza 118 | 40 | 15 | 5 | 18 | 2 |
|  | Białowieska 113A | 16 | 8 | - | 8 | - |
|  | Białowieska 113B | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|  | Rejonowa 4 | 4 | - | 4 | - | - |
|  | Rejonowa 6 | 8 | 8 | - | - | - |
|  | Jana Pawła II 22 | 10 | - | 10 | - | - |
|  | Jana Pawła II 22A | 8 | 4 | 4 | - | - |
|  | Żarniewicza 4 | 8 | 5 | 3 | - | - |
|  | Śzarych Szeregów 10 | 4 | 3 | 1 | - | - |
|  | Studziwodzka 46 | 2 | 2 | - | - | - |
| RAZEM |  | 211 | 102 | 56 | 47 | 6 |