Bielsk Podlaski, dnia 12 września 2016 r**.**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzka 37,

jako Zarządca - Administrator budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.3 Maja 3, Żwirki i Wigury 5, Żwirki i Wigury 3, Mickiewicza 29C, Mickiewicza 116, Mickiewicza 118, Białowieska 113A, Białowieska 113B, Rejonowa 4, Rejonowa 6, Jana Pawła II 22, Jana Pawła II 22A, Żarniewicza 4, Szarych Szeregów 10, Studziwodzka 46 w Bielsku Podlaskim.

zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

**Montaż wodomierzy   
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Bielsku Podlaskim**

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.)
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego.
4. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana oraz montaż fabrycznie nowych wodomierzy zimnej   
i ciepłej wody użytkowej wraz z oplombowaniem w lokalach mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

Zestawienie wodomierzy do wymiany zawiera Załącznik Nr 2.

**Wymagania dotyczące wodomierzy:**

1. Powinny posiadać dokumentację, certyfikaty, aprobaty techniczne dopuszczające stosowanie na terenie R.P.,
2. Data pierwszej legalizacji 2016 r.,
3. Średnica DN 15, DN 20,
4. Jednostrumieniowy przepływ nominalny Q = 1,0 m3 do 1,5 m3,
5. Klasa metrologiczna C dla wodomierzy montowanych w poziomie i klasa C dla wodomierzy montowanych w pionie,
6. Skuteczne zabezpieczenie przed działaniem pola magnetycznego,
7. Liczydło hermetyczne odporne na zaparowanie,
8. Zabezpieczenie przed ściskaniem liczydła w celu jego zablokowania,
9. Zabezpieczenie przed możliwością obracania liczydła.

**Wymagania dotyczące wymiany wodomierzy:**

1. Wykonanie próby szczelności instalacji po wymianie lub montażu wodomierzy,
2. Zaplombowanie złączek wodomierzy plombą zatrzaskową plastikową, z numerem seryjnym,
3. Sporządzenie dla każdego lokalu protokołu wymiany wodomierzy, który będzie zawierał:
4. adres lokalu,
5. datę wymiany,
6. numery i stany liczydeł zdemontowanych wodomierzy,
7. numery i stany liczydeł zamontowanych wodomierzy,
8. numery plastikowych plomb zatrzaskowych,
9. podpis właściciela lub najemcy lokalu mieszkalnego potwierdzającego wykonanie wymiany lub montażu wodomierza i stany wodomierzy.

**Pozostałe wymagania:**

1. Wykonawca dołączy do faktury za wykonanie w/w usługi załącznik w formie zestawienia kosztów przypadających na poszczególne lokale mieszkalne, w których została wykonana usługa.
2. Ewentualne przeróbki i modyfikacje instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej konieczne do zamontowania lub wymiany wodomierzy należy wkalkulować w cenę usługi podaną w ofercie.
3. Wykonawca minimum 7 dni przez rozpoczęciem wykonania usługi zamieści na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych informacje, w których przedstawi termin i godziny wykonania usługi.
4. W lokalach mieszkalnych, w których nie wykonano usługi należy podać przyczynę (np. pisemne oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, iż nie wyraża zgody na wymianę bądź montaż wodomierzy).
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej   
   z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 15 000,00 zł na okres nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
6. **Wykonawca wkalkuluje w cenę usługi wymiany wodomierza odkupienie starego wymontowanego wodomierza.**

**Wymagany okres gwarancji:**

1. Wodomierze – zgodnie z gwarancją producenta,
2. Wymiana, montaż – 60 miesięcy od daty wykonania usługi.
3. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Niniejsze zamówienie należy wykonać **od dnia 01 października 2016 r do dnia 30 listopada 2016 r.**

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają policę OC w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 15 000,00 zł na okres nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
2. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ   
   Z OFERTĄ**

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej.
3. Certyfikat dopuszczenia wodomierzy do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz atest higieniczny PZH.
4. Polisę OC.
5. **WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**
2. w sprawach merytorycznych: Kier. ZGM Tomasz Maksymiuk - tel. 667 380 387
3. w sprawach proceduralnych: Anna Bazyluk - tel. 85 7318227
4. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
5. Termin związania ze złożoną ofertą wynosi 30 dni.
6. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Oferta przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**
9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferta powinna być sporządzona wg lub na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1.
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w języku polskim.
12. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę.
14. Ofertę należy złożyć w kopercie, szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią. ***Kopertę należy zaadresować:***

|  |
| --- |
| Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy  (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego)  – dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci.  Oferta na: **„Montaż wodomierzy”**  NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  (data i godzina) |

1. **MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
2. Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój Nr 12 (sekretariat)
3. Termin złożenia ofert: **do dnia 19.09.2016 r. do godz. 10:00.**
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PK Sp. z o.o. w pokoju Nr 16 w dniu 19.09.2016 r. o godz. 10:10.
5. **OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**
6. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty i składniki określone   
   w opisie przedmiotu zamówienia oraz inne składniki skalkulowane przez Wykonawcę konieczne do należytego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego zapytania cenowego.
7. **Podane w ofercie ceny obejmują wymianę istniejących / montaż nowych, oplombowanie oraz odkupienie starego wodomierza.**
8. Ceną oferty jest cena brutto, wymieniona w Formularzu ofertowym.
9. W formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek VAT (procentowo i kwotowo) oraz cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, a także wskazać ceny jednostkowe netto:

* za wymianę 1 sztuki istniejącego wodomierza zimnej i ciepłej wody
* za montaż 1 sztuki nowego wodomierza zimnej i ciepłej wody

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością d*o* dwóch miejsc po przecinku.
2. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY**
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest: **Cena brutto = 100 %**
5. Oferta Wykonawcy z najniższą ceną brutto zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z wybranymi oferentami.
7. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
8. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
9. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10**%** ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
10. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom zamówienia.
13. Istotne dla stron postanowienia zostały wprowadzone do umowy stanowiącej Załącznik Nr 3.
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przez upływem terminu składania ofert, może zmodyfikować treść dokumentów. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.pkbielsk.pl](http://www.pkbielsk.pl/) i będą dla nich wiążące.
15. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zamieszczając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej [www.pkbielsk.pl](http://www.pkbielsk.pl/)
16. Po zakończeniu postępowania oferent, który wygrał postępowanie zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. **ZAŁĄCZNIKI**
18. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
19. Załącznik Nr 2 - Zestawienie wodomierzy do wymiany
20. Załącznik Nr 3 - Projekt umowy

Zatwierdził:

*WICEPREZES ZARZĄDU*

*mgr inż. Daniel Trofimiuk*